清大工科系微系統實驗室- RIE考核申請表
    申請人姓名：                        單位：                           

      聯絡方式：                                                         
      往後最常用到之蝕刻製程：                                           
※扣分超過10分者即為不合格，請再訓練!
	考核項目
	分數
	扣分
	備註

	RIE機台不可蝕刻之樣本?
	15分
	
	

	開機前檢查 (4項)
	ㄧ項2.5分
	
	

	開機程序是否正常?
	5分
	
	

	氣瓶正確使用與更換
	5分
	
	

	進入RIE操作軟體後，先檢查系統四個狀態是否正常
	5分
	
	

	控制面板熟悉度與各項名詞解釋
	ㄧ項4分
	
	

	製程前、後之清潔
	5分
	
	

	破片是否有使用檔片
	5分
	
	

	參數設定(Load參數)
	5分
	
	

	按下”Auto”鍵後，機台進行之步驟簡述
	10分
	
	

	操作時電腦當機or製程異常之處理
	15分
	
	

	Reflect Power過高之處理
	15分
	
	

	參數回歸
	5分
	
	

	關機時，是否有隔離Pump閥門
	15分
	
	

	關閉Mechanical Pump
	15分
	
	

	關機程序是否正常?
	5分
	
	

	使用記錄簿之填寫
	5分
	
	


     訓練員：
	簽名
	日期
	簽名
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	


Last訓練員是否同意考核：□是 □否             (簽名)            (日期)
考核員：                       (簽名)                        (日期)
考核員：                       (簽名)                        (日期)

考核員：                       (簽名)                        (日期)

是否通過考核：□ 是  □ 否  → 考核單請交給林彥良備查，thanks!

註1. 須通過三次以上訓練(含自行操作兩次以上)之後，經訓練員同意，方可申請考核。
註2. 若未通過考核者，請按當次考核員之指示，再重新訓練或補繳回考核時未能答覆問題之正確解答。並保留此張申請表，以方便下次再度申請考核。
註3. 未通過考核者至少一週後方得再度考核。
註4. 本實驗室合格使用者超過三個月未使用RIE機台者，將會被移除使用者名單；外校系則定為六個月(已有使用者資格者，若被移除使用權，可再找super user考核過方可使用)

註5. 嚴禁非合格使用者使用機台，不可私下替非經核可之他人代工，若需訓練與付費代工RIE機台，請洽林彥良，分機35807(新館301室)、0911-776486

註6. 一般使用者在製程參數設定中，僅可更改『製程時間』、『Base pressure』，其餘參數皆不可作更動，若因實驗需要，請向super user報備後才可更改。
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